비상급수시설

시설구분	용 도	위 치	용량(톤)/1일	가용인원 (명)	비 고 (수질검사 일자)
정부지원 시설	음용수	남해읍 망운로21번가길 24-56 남해여중내	200	22,222	16.9.30
	생활용수	상주면 상주리 산161	100	6,250	3년에 1회
	생활용수	남면 덕월리 493-1	150	9,375	3년에 1회
공공용 지정시설	음용수	남해읍 망운로9번길 42-69(보물섬 아이나라)	50	5,555	16.9.30
	음용수	남해읍 화전로43번길 20-5(충혼탑 광장)	95	10,555	16.9.30

※ 참고사항 생활용수는 3년에 1회 실시 (14. 10.31)